## Sheet1
| Sprachsteuerung | Augensteuerung | Gestensteuerung | Muskelsteuerung | Steuerung durch Gehinraktivität
Kosten | je nach Anwendungsfall, für Desktopsteuerung fast keine (gibt bereits gratis Apps) | Mail antwort, eye tracking system plus mitgelieferte sdk oder eigene software schreiben; Glasses 15.000$ | 550$ Quadstick, 350$ Chin Control, 2000€ Integra Mouse, Joystick low Budget | 200$ Myo Band | keine Produkte am Markt bisher
Dauer | keine Einschränkung | 20-20-20-Methode, nach 20 Minuten bei normaler Arbeit Pause mache, Augensteuerung deutlich geringer | keine Einschränkung, bei optischer Methode ähnl Augensteuerung | beschränkt | beschränkt
Körperliche Anstrengung | keine | hoch (Augen) | etwas, interaktion funktioniert über Druck | hoch | gering
Kalibrierung | teils | ja | nein, ja bei optischer Variante | ja | ja, aufwendig
Wartung/Reinigung | ja wenn sich die Stimme verändert (zB. Stimmbruch) neu Kalibrieren | nein | warutng nein, reinigung ja z.B. bei Mundsteuerung | ja vor jeder Benützung | ja vor jeder Benützung
Remote Use | ja | teils | ja, nein bei opitscher Kopfsteuerung | Myo Armband ja, ansonten nein | ja bei invasiv und teilweise invasiv
Räumlichkeiten | keine Einschränkung | drinnen (Lichteinflüsse) | keine Einschränkung, ja bei optischer Kopfstuerung | Laborsetting , keine Einschränkung bei Myo Armband | bei nicht invasiv labor, ansonsten keine Einschärnkung
Gewicht | kein Zusatzliches Gewicht, Miktrophon meist im System integriert | Brille: 312 g, Pro Spectrum: 3.8 kg, | minimal joystick, opitsche kopfstuerung je nachdem wo die Kamera positioniert ist | Myo Armband 254g | Elektroden an sich minimal
dOF | - | - | vier bis fünf | - | -
Kognitive Anstrenung | minimal größere Anstrenung als gewöhnliches Sprechen | mittel | minimal, Bewungsrichtungen des Joysticks sind intuitv | hoch | sehr hoch
Körperliche Eigenschaften | keine besonderen Eigenschaften | keine besonderen Eigenschaften | eigenständige Kontrolle über das jeweilige Körperteil | Kontrolliertes Anspannen und Entspannen der Muskeln | keine Einschränkungen
Größe | Größe richtet sich nach Mikrophon und Interaktionssystem | SMI : 24 x 2.7 x 3 cm; Pro Spectrum 55 cm x 18 cm x 6 cm; Brille: 130 x 85 x 27 mm; | Mundsteuerungen bzw. gewöhnliche Joysticks ungefähr Faustgroß, andere Systeme etwas größer | Je nach Produkt, Elektroden an sich nicht groß, Myo-Armband: 11,9 x 7,4 x 10,4 cm | Größer der Elektroden - sehr klein
UX | intuitiv, Sprache ist häufigstes mittel zur Kommunikation/Interaktion | gewöhungsbedürftig, aber trzdm intuitiv, ich will das wo ich hinschaue | intuitive bewegung mit dem Kinn, Füßen und Kopf, kurze Eingewöhnungsphase bei Mundsteuerung (saugen, blasen) | trial and error, gewöhungsbedürftig | trial and error, gewöhungsbedürftig
Grundvorraussetzung | klare Sprache | Kontrollierte Augenbewegungen | Kontrollierte Bewegungen der ausgewählten Körperteile | Kontrolle über muskelanspannungne | messbare Gehirnsignale über 3.5 Hz
Spezifische Faktoren | laut und deutlich sprechen, normale Sprechgeschwindigkeit,keine zu Große Distanz zum Mikrophon, Sprache muss die selbe sein | verstaubte Brillengläser, zwei unterschiedliche Profile wenn einmal mit Kontaktlinsen und einmal mit Brille, Gläser sollen durchsichtig sein | System muss auf Benutzer genau angepasst werden, wenn die Bewegungen sehr rucksartig sind | Richtige Positionierung der Elektroden, damit genug Muskelaktivität gemessen werden kann | Noch keine Produkte auf dem Markt bzw. 100% sicher erprobtes System, Risiko bei der Operation zur Elektrodeneinsetzung