## Sheet1
| Sprachsteuerung | Augensteuerung | Gestensteuerung | Muskelsteuerung | Steuerung durch Gehinraktivität
Kosten | je nach Anwendungsfall, für Desktopsteuerung einige kostenlose Anwednungen | Kosten für Eye-Tracking-System und Software, Tobii Pro Glasses 2 ca. 13.500€ | Kosten für gewöhnlichen Joystick gering, Sensory Kinnsteuerung: ca. 400€, QuadStick Gamecontroller: ca. 500€, IntegraMouse Plus: ca. 2000€ | Myo-Armband: ca. 250€ | keine Produkte am Markt
Dauer | keine Einschränkung | beschränkt, 20-20-20-Methode | keine Einschränkung, bei optischer Methode der Kopfsteuerung ähnl. Augensteuerung | beschränkt | beschränkt
Kognitive Anstrenung | gering | mittel | gering | hoch | sehr hoch
Körperliche Anstrengung | keine | hoch | gering | sehr hoch | gering
UX | intuitiv, Sprache ist häufigstes mittel zur Kommunikation/Interaktion | gewöhungsbedürftig, aber dennoch intuitiv (Auswahl funktioniert über Fixation) | intuitive bewegung mit dem Kinn, Füßen und Kopf, kurze Eingewöhnungsphase bei Mundsteuerung (nippen, pusten) | gewöhungsbedürftig (Trial and Error) | gewöhungsbedürftig (Trial and Error)
Kalibrierung | teils | ja | nein, ja bei optischer Variante der Kopfsteuerung | ja, aufwendig | ja, sehr aufwendig
Wartung/Reinigung | Wartung, wenn sich die Stimme verändert (z.B. Stimmbruch) | nein | Wartung nein, Reinigung ja z.B. bei Mundsteuerung | nein | nein
Räumlichkeiten | keine Einschränkung | drinnen (Lichteinflüsse) | keine Einschränkung, ja bei optischer Kopfstuerung | Laborsetting, keine Einschränkung bei Benutzung des Myo Armbandes | Laborsetting
Größe | meist kein zusätzliches Gerät, ansonsten richtet sich die nach Mikrophon und Interaktionssystem | SMI Red250mobil: 24 x 2.7 x 3 cm; Tobii Pro Spectrum 55 cm x 18 cm x 6 cm; Tobii Pro Glasses 2: 130 x 85 x 27 mm; | Mundsteuerungen bzw. gewöhnliche Joysticks ungefähr Faustgroß, andere Systeme etwas größer | Myo-Armband: 11,9 x 7,4 x 10,4 cm | sehr klein (Größer der Elektroden)
Gewicht | kein zusatzliches Gewicht, Mikrophon meist im System integriert | Tobii Pro Glasses 2: 312 g, Tobii Pro Spectrum: 3.8 kg | gering (Gewicht des Joysticks) | Myo-Armband: 254g | sehr gering (Gewicht der Elektroden)
Grundvorraussetzung | klare Sprache | kontrollierte Augenbewegungen | kontrollierte Bewegungen der ausgewählten Körperteile | Kontrolle über Muskelan- und entspannungen | Selbssttändige Aktivierung der Gehirnsignale in den zu messenden Arealen
Spezifische Faktoren | laut und deutlich sprechen, normale Sprechgeschwindigkeit, keine zu Große Distanz zum Mikrophon | verstaubte spiegelnde Brillengläser sind ein hemmender Faktor, zwei unterschiedliche Profile wenn ein Benutzer zwischen Kontaktlinsen und Brille wechselt | System muss auf Benutzer genau angepasst werden, wenn die Bewegungen sehr rucksartig sind | Richtige Positionierung der Elektroden, damit genug Muskelaktivität gemessen werden kann | messbare Gehirnsignale über 3.5 Hz